## Slide 1
L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)
Guilhem Pagès

## Slide 2
Spectroscopie (RMN) vs Imagerie (IRM)
Spectroscopie: Obtention d’un spectre donnant des informations sur la composition/structure chimique
Imagerie: Codage spatial du signal RMN dans le but d’obtenir une image (1, 2 ou 3D)

## Slide 3
Quelques challenges
RMN: Méthode analytique relativement peu sensible
Imagerie: Signal séparer dans l’espace
Comment obtenir assez de signal ??

## Slide 4
IRM et le vivant
L’eau est la molécule la plus présente dans le vivant (30-50 M chez l’homme)
1H2O
      g et abondance naturelle du 1H très élevés (sensibilité)
      2 protons par molécule d’eau
Observation des molécules d’eau

## Slide 5
Comparaison RMN - IRM
Enregistrement de la FID pour obtenir le spectre (théorème de Nyquist)
Aucune information spatiale
RMN
IRM
Aucune information spectrale: besoin de quelques points du signal seulement
Le signal doit dépendre de la position spatiale

## Slide 6
Coder spatialement le signal
Gradients de champ magnétique:
    la fréquence et la phase du signal vont dépendre de la position spatiale des spins
Sans gradients
Avec gradients
Gdir = intensité des gradients
dir= une ou une combinaison des 3 directions (x,y,z)
d= distance du point de l’espace au centre magnétique de l’aimant

## Slide 7
Quelques exemples
Gx=3 Gy=0 Gz=0

## Slide 8
Quelques exemples
Gx=3 Gy=-1 Gz=0

## Slide 9
L’espace des k
Changement de repère
Signal RMN en fonction des fréquences spatiales
Double Transformée de Fourier pour obtenir une image
FT
FT-1

## Slide 10
Comment enregistrer une image?
Varier les gradients de champ magnétique pour se déplacer dans l’espace des k
Enregistrer le signal RMN pour remplir l’espace des k

## Slide 11
En pratique
Exemple de remplissage de l’espace des k

## Slide 12
90°
Gx
kx
ky
Gy
Gz
RF
ACQ

## Slide 13
90°
Gx
kx
ky
Gy
Gz
RF
ACQ

## Slide 14
90°
Gx
kx
ky
Gy
Gz
RF
ACQ

## Slide 15
90°
Gx
kx
ky
Gy
Gz
RF
ACQ

## Slide 16
90°
Gx
kx
ky
Gy
Gz
RF
ACQ

## Slide 17
Stratégie d’acquisition des données
Quelques propriétés de l’espace des k
    Points au centre: code le signal et la forme générale de l’objet
    Points aux périphéries: détails de l’image
Remplissage de l’espace des k
    Cartésien / radial / spiral / …
    Enregistrement de plusieurs points à la fois
    Premiers points enregistrés

## Slide 18
Le contraste en IRM
Contraste apporté par les propriétés magnétiques locales
Quelques contrastes
    Relaxation (T1, T1r, T2, T2*)
    Densité de noyaux
    Diffusion
    …

## Slide 19
Le contraste en IRM
Clark et al., J. Sci. Food. Agr., 1998, 78,349

## Slide 20
Augmenter le contraste
Injection d’un produit de contraste pour changer sélectivement les propriétés magnétiques d’un tissu
Montano et al., Neurology, 2007, 68,1541

## Slide 21
Résolution vs temps d’acquisition
« Quantité de signal » disponible invariant
Compromis nécessaire entre
    Résolution élevée (souhait) mais peu de signal
    Résolution faible mais beaucoup de signal

## Slide 22
Exemple 1:
Cerveau de souris fixé:
Contraste & temps

## Slide 23
Exemple 2:
IRM fonctionnelle
Davidenko O., NeuroImage, 2018, 183, 37

## Slide 24
Activations neuronales
Fonctionnement des neurones après activation
En IRM, effet BOLD (blood oxygen level dependent)

## Slide 25
Activations neuronales
Enregistrement d’images en fonction de stimulations
Si activation, consommation de l’O2 du sang
Contraste choisi pour être sensible à l’O2 du sang

## Slide 26
IRM 4D
Analyse d’images
IRMf & nourriture
Détection des régions encodant des différences entre les conditions
A
B
C
D
Stimuli visuel
Conditions
Sujet
Images

## Slide 27
IRMf & aliments: activation sensorielle
Gustatomètre compatible IRM

## Slide 28
Etude de l’effet de surprise

## Slide 29
On ne réagit pas pareil
Les apprenants
    Variations des évaluations de la boisson en fonction de la surprise
Les non-apprenants
    Notation similaire indépendamment des conditions expérimentales

## Slide 30
Quelles différences dans le cerveau?
Rôle dans l’anticipation du stimulus
Insula

## Slide 31
Quelles différences dans le cerveau?
Mécanisme de prédiction de l’erreur
Noyau caudé